## 1
Приложение № 1 к извещению
Сведения по земельному участку с кадастровым номером 34:34:020014:2164
О максимально и (или) минимально допустимых параметрах разрешенного строительства объекта капитального строительства.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений.
В соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа город-герой Волгоград, утвержденными решением Волгоградской городской Думы от 21.12.2018 № 5/115 "Об утверждении Правил землепользования и застройки городского округа город-герой Волгоград" (далее - Правила землепользования и застройки), земельный участок расположен в жилой зоне индивидуальных жилых домов (Ж1). Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства: 1) минимальная площадь земельного участка для индивидуального жилищного строительства - 300 кв. м; 2) максимальная площадь земельного участка для индивидуального жилищного строительства - 1000 кв. м; 3) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков не подлежат установлению; 4) предельное количество этажей надземной части зданий, строений, сооружений для индивидуального жилищного строительства и для блокированной жилой застройки - 3 этажа; 5) предельная высота зданий, строений, сооружений для индивидуального жилищного строительства и для блокированной жилой застройки - 20 м; 6) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, - 3 м, в случаях совмещения границ земельных участков с красными линиями, а также при блокированной застройке на сопряженных земельных участках - 0 м, для земельных участков, соответствующих виду разрешенного использования "предоставление коммунальных услуг", - 0 м; 7) максимальные выступы за красную линию частей зданий, строений, сооружений - балконов, эркеров, козырьков не допускаются более 2 м и ниже 3,5 м от уровня земли; - ступеней и приямков допускаются не более чем на 2 м по согласованию с органом, уполномоченным в сфере градостроительства Волгограда; 8) минимальная доля озеленения земельного участка - 40%; 9) минимальное количество машино-мест для хранения индивидуального автотранспорта на земельном участке - 1 машино-место на земельный участок; 10) минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта на земельном участке не устанавливается; 11) минимальное количество мест на погрузочно-разгрузочных площадках на земельном участке не устанавливается; 12) максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, - 50%.
Предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, сооружений.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка.
Прочие предельные параметры разрешенного строительства.
О технических условиях подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, предусматривающих предельную свободную мощность существующих сетей, максимальную нагрузку и сроки подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, о сроке действия технических условий, о плате за подключение (технологическое присоединение) на дату опубликования Извещения.
Максимальная нагрузка в возможных точках подключения | Предельная свободная мощность существующих сетей | Сроки подключения объекта капитального строительства | Срок действия технических условий | Информация о плате за подключение объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения
1. Водоснабжение
0,057 м3/час Возможная точка подключения к сетям водоснабжения (хозяйственно-питьевые нужды): от муниципального водопровода в районе здания № 37 "а" по ул. Автомагистральная | 0 м3/час | не позднее 18 месяцев с даты заключения договора о подключении к централизованным системам холодного водоснабжения и (или) водоотведения, при условии готовности сетей заказчика строительства | не менее 3 лет со дня выдачи тех. условий - 22.05.2020. Обязательства ООО "Концессии водоснабжения" по обеспечению подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технологического обеспечения в соответствии с данными техническими условиями прекращаются в случае, если в течении 1 года с даты получения технических условий Заказчик не определит необходимую ему подключаемую нагрузку и не обратится с заявлением о подключении объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения. | Ставки за подключаемые нагрузки водопроводной и/или канализационной сети тарифа, утвержденного Приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 20.12.2019 № 44/66 "Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение ) к централизованной системе холодного водоснабжения (питьевая вода) и водоотведения ООО "Концессии водоснабжения" на 2020 год", действует с 01.01.2020 по 31.12.2020 4,622 тыс. руб/куб. м. в сутки (без НДС).
2. Водоотведение
0,015 м3/час Возможная точка подключения к сетям водоотведения (хозяйственно-бытовые стоки): в муниципальный канализационный коллектор в районе здания № 11 "а" по ул. Автомагистральная | 0 м3/час | не позднее 18 месяцев с даты заключения договора о подключении к централизованным системам холодного водоснабжения и (или) водоотведения, при условии готовности сетей заказчика строительства | не менее 3 лет со дня выдачи тех. условий - 22.05.2020. Обязательства ООО "Концессии водоснабжения" по обеспечению подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технологического обеспечения в соответствии с данными техническими условиями прекращаются в случае, если в течении 1 года с даты получения технических условий Заказчик не определит необходимую ему подключаемую нагрузку и не обратится с заявлением о подключении объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения. | Ставки за подключаемые нагрузки водопроводной и/или канализационной сети тарифа, утвержденного Приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 20.12.2019 № 44/66 "Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение ) к централизованной системе холодного водоснабжения (питьевая вода) и водоотведения ООО "Концессии водоснабжения" на 2020 год", действует с 01.01.2020 по 31.12.2020 6,415 тыс. руб./куб. м в сутки (без НДС)
3.Теплоснабжение
Техническая возможность подключения к сетям теплоснабжения отсутствует, т.к. объект расположен за пределами радиуса эффективного теплоснабжения ближайших источников тепловой энергии.
Информация о возможности подключения (технологического присоединения ) объектов капитального строительства к сетям электроснабжения
По информации филиала ПАО "Россети Юг" ближайшим питающим центром с наличием резерва мощности по отношению к земельному участку является ПС 110/10 кВ Молзавод. Согласно актуальной информации по резерву мощности на питающих центрах филиала ПАО "Россети Юг" - "Волгоградэнерго", размещенной на официальном сайте (http://volgogradenergo.mrsk-yuga.ru/pages/show/obschaya-propusknaya-sposobnost) по состоянию на 30.03.2020 фактический резерв мощности на ПС 110/10 кВ Молзавод составляет 0,40 МВт. Расчет платы за технологическое присоединение объектов осуществляется на основании приказа комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 24.12.2019 № 45/1 "Об установлении стандартизированных тарифных ставок и ставок за единицу максимальной мощности для определения размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций Волгоградской области на 2020 год".
Об ограничениях и обременениях
В соответствии с топографической подосновой М 1:500 в границах земельного участка расположены: - откосы грунта; - зеленые насаждения; - охранные зоны линии электроснабжения напряжением до 35 кВ. Особые условия использования земельных участков, расположенных в пределах охранных зон объектов электросетевого хозяйства, обеспечивающие безопасное функционирование и эксплуатацию указанных объектов регламентируются Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160. Необходимо обеспечить беспрепятственный доступ на земельный участок организациям, эксплуатирующим инженерные сети для производства ремонтных работ. Предусмотрена обязанность арендатора по обеспечению сноса и (или) пересадке зеленых насаждений, выплате компенсационной стоимости в порядке, установленном постановлением администрации Волгограда от 24.09.2014 № 1231 "Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги "Выдача порубочных билетов и (или) разрешений на пересадку зеленых насаждений на территории района Волгограда". Снос и (или) пересадка зеленых насаждений, выполненные без получения порубочного билета и (или) разрешения на пересадку зеленых насаждений либо с нарушением их условий, являются незаконными.
Иные сведения, подлежащие включению в извещение о проведении аукциона
В случае обнаружения в границах земельного участка, подлежащего воздействию земляных, строительных, хозяйственных и иных работ объектов, обладающих признаками объекта археологического наследия, арендатору необходимо руководствоваться требованиями статей 28, 30, 31, 32, 36, 45.1 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации", части 56 статьи 26 Федерального закона от 03.08.2018 № 342-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации".