Приложение № 2

к проекту договора

УТВЕРЖДАЮ:

Глава администрации

Кировского района Волгограда

_____________ Семененко С.И.

«__» _________ 2021 г.

## Перечень работ и услуг по содержанию и ремонту многоквартирного дома, выполняемых (оказываемых) по договору управления многоквартирным домом № 39 тер. Поселок им. Саши Чекалина

|  | Периодичность | Стоимость 1 кв. м общ. площади (рублей в месяц) |
| --- | --- | --- |
| Всего по перечню работ и услуг | 19,63 |
| I. I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирных домов | 2 раза в год, по мере необходимости | 4,66 |
| Осмотры, проверки, выявление, контроль состояния конструкций |  |  |  |  |  | 0,38 |
| 1. Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов: |  | 1,81 |
| 2. Работы, выполняемые в зданиях с подвалами: |  |  |
| 3. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных домов: |  |  |
| 4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирных домов: |  |  |
| 5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания колонн и столбов многоквартирных домов: |  |  |
| 6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок (ригелей) перекрытий и покрытий многоквартирных домов: |  |  |
| 7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов: |  | 2,00 |
| 8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирных домов: |  |  |
| 9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных домов: |  |  |  |  |  |  |
| 10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в многоквартирных домах: |  |  |
| 11. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирных домов |  |  |  |  |  |  |
| 12. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме: |  | 0,47 |
| 13. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме: |  |  |
| II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме: |  | 6,59 |
| 1. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления многоквартирных домов: | 1 раз в год, при необходимости | 1,32 |
| 2. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания печей, каминов и очагов в многоквартирных домах: |  | 0,00 |
| 3. Осмотры оборудования и систем инженерно-технического обеспечения |  | 1,07 |
| 4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек в многоквартирных домах: |  | 0,00 |
| 5. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения в многоквартирных домах: |  | 1,48 |
| проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета, расширительных баков и элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах); | 2 раза в год, по мере необходимости |  |
| постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности систем; | по мере необходимости |  |
| контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.); | 2 раза в год, по мере необходимости |  |
| восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме; | по мере необходимости |  |
| контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации; | по мере необходимости |  |
| контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек, внутреннего водостока, дренажных систем и дворовой канализации; | по мере необходимости |  |
| переключение в целях надежной эксплуатации режимов работы внутреннего водостока, гидравлического затвора внутреннего водостока | по мере необходимости |  |
| промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводе; | по мере необходимости |  |
| очистка и промывка водонапорных баков | 1 раз в год |  |
| промывка систем водоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений | 1 раз в год |  |
| 6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) в многоквартирных домах: |  |  |  | 1 раз в год |  | 1,02 |
| 7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования |  |  |  | 4 раза в год, по мере необходимости |  | 0,27 |
| 8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме: |  |  |  | 1 раз в год, по мере необходимости |  | 1,43 |
| III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме. |  | 5,98 |
| 1. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме: |  | 3,21 |
| сухая и влажная уборка тамбуров, холлов, коридоров, галерей, лифтовых площадок и лифтовых холлов и кабин, лестничных площадок и маршей, пандусов; | ежедневно * до 3 этажа, лестиничные площадки и марши свыше 3 этажа – 1 раз в неделю (лето), 2 раза в неделю (зима) |  |
| влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек; | 1 раз в год, подоконники - 2 раза в год, |  |
| мытье окон; мытье лестничных площадок, маршей, тамбуров | мытье окон - 2 раза в год, мытье лестничных площадок, маршей, тамбуров – 2 раза в месяц |  |
| проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, дезинфекция септиков, дворовых туалетов, находящихся на земельном участке, на котором расположен этот дом. | дезинсекция - по мере необходимости |  |
| 2. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома |  | 1,00 |
| Холодный период года |  |  |
| сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории (в т.ч. крышек люков колодцев и пожарных гидрантов) от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см | 1 раз в сутки в дни снегопада |  |
| очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова); | 1 раз в сутки |  |
| очистка придомовой территории от наледи и льда; | 1 раз в трое суток во время гололеда |  |
| очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, и их промывка | 2 раза в неделю, прмывка урн – 1 раз в месяц |  |
| уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приямка. | 1 раз в сутки, уборка приямков – 1 раз в неделю |  |
| Теплый период года |  |  |
| подметание и уборка придомовой территории в летний период; | (асфальт - ежедневно <*>, грунт - 3 - 4 раза , уборка мусора с газонов - 3 - 4 раза в неделю с учетом |  |
| уборка и выкашивание газонов; | уборка – 3 раза в неделю, выкашивание, сгребание - 4 раза за сезон |  |
| очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, и их промывка | 2 раза в неделю, промывка 2 раза в месяц |  |
| уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приямка. | 2 раза в неделю, мытье ступеней и площадок, уборка приямков – 1 раз в неделю |  |
| 3. Работы по организации и содержанию мест (площадок) накопления ТКО, включая обслуживание и очистку контейнерных площадок, в том числе ремонт бетонного основания контейнерной площадки, ремонт и окраска навесов для контейнеров-мусоросборников, ограждений контейнерных площадок | Ежедневно* | 0,63 |
| Организация сбора отходов I - IV классов опасности (отработанных ртутьсодержащих ламп и др.) и их передача в специализированные организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортированию и размещению таких отходов. | при накоплении |  |
| 4. Работы по обеспечению требований пожарной безопасности |  |  |  | постоянно |  | 0,00 |
| 5. Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения. | постоянно | 1,02 |
| Прочие работы по содержанию и ремонту иного имущества в многоквартирном доме (благоустройство и озеленение) | по мере необходимости | 0,12 |
| IV. Управление жилищным фондом |  | 2,40 |
| Снятие показаний приборов учета | ежедневно, в рабочие дни | 0,00 |
| Функции регистрационного учета граждан |  | 0,01 |
| Взыскание задолженности |  | 0,26 |
| Услуги по начислению, сбору платежей, доставке квитанций |  | 0,60 |
| Изготовление (восстановление) технической документации |  | 0,08 |
| Прочие работы и услуги по управлению многоквартирными домами |  | 1,45 |

Ежедневно* - в рабочие дни

Управляющая организация:

_____________________________________________________________________________________.

(наименование Управляющей организации, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя)

Руководитель _____________

(подпись) М.П.

Собственники:

| Фамилия, инициалы или наименование собственника помещения | № квартиры | Размер площади помещения в МКД, находящегося в собственности | Подпись собственника помещения в МКД |
| --- | --- | --- | --- |