I. положения о размещении объектов капитального строительства федерального, регионального или местного значения.

Подготовка проекта планировки с проектом межевания территории осуществлялась применительно к застроенной территории в целях:

- Обеспечения устойчивого развития территорий.

- Выделения (изменения границ) элементов планировочной структуры (кварталов, микрорайонов).

- Установления параметров планируемого развития элементов планировочной структуры.

- Установления границ зон планируемого размещения объектов жилого, социально-культурного и коммунально-бытового назначения, инженерной и транспортной инфраструктуры, иных объектов капитального строительства с выделением территорий объектов федерального, регионального и местного значения.

Основными задачами для дальнейшего градостроительного развития территории, в рамках проекта, являются:

- формирование застройки территории в соответствии с окружающей застройкой, и функциональной зоной по Генеральному плану г.Волгограда.

- органичное включение новой территории в сложившуюся планировочную структуру;

-  реконструкция сохраняемых объектов.

- комплексное благоустройство территории, в т.ч.  формирование и благоустройство территорий общего пользования.

- формирование улично-дорожной сети согласно перспективному градостроительному развитию и Генеральному плану.

обеспечение взаимосвязи вновь освоенных территорий со сложившейся функциональной и планировочной организацией города.

- существующая АЗС (поз. 59 лист 1107.2016-ППМТ-3) на земельном участке с кадастровым номером 34:34:030032:46 расположена в охранной зоне ЛЭП 110кВт, расположение объекта в охранной зоне подлежит согласованию  с МРСК Юга Волгоградэнерго. В случае отказа объект подлежит выносу (в т.ч. прекращение прав собственности на земельный участок)

- в дальнейшем при разработке документации по планировке территории ( на прилегающие территории) необходимо предусмотреть отдельно стоящее здание поликлиники, в т.ч. для обслуживания населения в границах данного проекта.

УЧРЕЖДЕНИЯ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ

В целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека (в том числе объектами социального и коммунально-бытового назначения, доступности таких объектов для населения, объектами инженерной инфраструктуры, благоустройства территории) при планировочной организации жилых зон предусмотрена дифференциация по видам застройки, а также предусмотрена возможность развития социальной, транспортной и инженерной инфраструктур и обеспечения противопожарной безопасности.

Основными видами застройки являются:

1) застройка многоэтажными многоквартирными жилыми домами 5 этажей и выше;

2) планируемая жилая застройка.

3) объекты транспортной инфраструктуры – многоуровневые автостоянки

4) объект медицинского назначения – поликлиника

Таблица 1

ПОКАЗАТЕЛИ ПО проектируемым МНОГОКВАРТИРНЫМ ЖИЛЫМ ДОМАМ

| №№ | Наименование или обозначение | Этаж | Общая площадь квартир | Площадь застройки | Стоянки м/м (100%) | Кол-во квартир | Встроенные помещения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | КВ.№1 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проектируемый секционный многоквартирный жилой дом, с пристроенными нежилыми помещениями | 10 | 11413.8 | 2248 | 143 | 240 | 1416 |
| 1.1 | Проектируемый секционный многоквартирный жилой дом, с пристроенными нежилыми помещениями | 10 | 11413.8 | 2248 | 143 | 240 | 1416 |
| 1.2 | Проектируемый секционный многоквартирный жилой дом | 10 | 4227.3 | 686 | 53 | 80 | 472 |
| 2 | Проектируемый многоквартирный жилой дом | 16 | 9500.0 | 637 | 119 | 128 | - |
| 4 | Проектируемый секционный многоквартирный жилой дом | 10 | 4227.3 | 686 | 53 | 80 | 472 |
| 4.1 | Проектируемый секционный многоквартирный жилой дом | 10 | 4227.3 | 686 | 53 | 80 | 472 |
| 5 | Проектируемый секционный многоквартирный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями и подземной парковкой на 50 машино-мест | 24 | 17230.0 | 1312 | 215 | 366 | 1752 |
| 23 | Проектируемый многоквартирный жилой дом | 24 | 8615.0 | 656 | 108 | 183 | 584 |
| 29 | Проектируемый многоквартирный жилой дом | 10 | 4227.3 | 686 | 53 | 80 | 472 |
| 31 | Проектируемый многоквартирный жилой дом | 16 | 9500.0 | 637 | 119 | 128 | - |
|  | ИТОГО |  | 84581,8 | 10482.0 | 1059 | 1605 | 7056 |
|  | КВ.№2 |  |  |  |  |  |  |
| 52 | Проектируемый секционный многоквартирный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями | 9 | 5469.5 | 1138.1 | 68 | 117 | 300 |
| 53 | Проектируемый секционный многоквартирный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями | 9…14 | 13458.7 | 2481 | 168 | 290 | 363 |
| 54 | Проектируемый многоквартирный жилой дом | 16 | 9500.0 | 637 | 119 | 128 | - |
|  | ИТОГО |  | 28428.2 | 4256.1 | 355 | 535 | 663 |
|  | КВ.№03_02_164 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Проектируемый секционный многоквартирный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями | 9 | 5469.5 | 1138,1 | 68 | 117 | 300 |
|  | ИТОГО |  | 5469.5 | 1138,1 | 68 | 117 | 300 |
|  | ИТОГО по проектируемой застройке |  | 118479,6 | 15876,2 | 1481 | 2257 | 8019 |

*-номер согласно схеме предложения по застройке территории (том 2, лист 11)

УЧРЕЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ ЗАСТРОЙКИ

По условиям формирования застройки и приближения к местам жительства объектов культурно-бытового обслуживания, в проекте даны предложения по размещению необходимых для жилой застройки объектов обслуживания.

Необходимые объекты социального,  и культурно-бытового обслуживания предлагается разместить во встроенных помещениях (1е этажи поз. 5,52,53) проектируемых многоквартирных жилых домов, а так же в отдельностоящих зданиях.

По данным Министерства здравоохранения Волгоградской области (исх.№14-11-916 от 01.03.16г) на территории проектирования медицинские организации отсутствуют.

На прилегающих территориях расположены:

- ГУЗ «Поликлиника №18», ул.Колпинская 3/5 – проектная мощность: 650 посещений в смену (в т.ч. 100 посещений в смену дети), фактическая мощность 650 посещений в смену (в т.ч. 250 посещений в смену дети)

-ГУЗ «Клиническая Поликлиника №28», ул.им.Константина Симонова, 21 – проектная мощность 850 посещений в смену (в т.ч. 200 посещений в смену дети); фактическая мощность 956 посещений в смену (в т.ч. 302 посещений в смену дети)

- ГУЗ «Женская консультация №6», ул.51-ая Гвардейская, 19, д. 1б – проектная и фактическая мощность: 300 посещений;

- ГАУЗ «Стоматологическая поликлиника №8», ул. Республиканская, 13 – 330 посещений проектная мощность, фактическая – 247 посещений в смену.

По данным Департамента по образованию администрации Волгограда (исх.№7/456/661 от 24.02.16г) на территории расположены:

-  МОУ средняя общеобразовательная школа № 40, ул. 51-ая гвардейская, 48 – фактическая наполняемость 924 мест (нормативная 1136).

На прилегающей территории расположен:

- МОУ детский сад №341, ул. Восточно-Казахстанская, 10 - фактическая наполняемость 300 мест (нормативная 280).

- Строящееся ДОУ без номера – нормативная наполняемость 240 мест.

Площадь территории в условных границах проектирования составляет 57,3га и распределяется в процентном соотношении следующим образом:

Таблица 2

Перечень учреждений и предприятий обслуживания

| № п/п* | Наименование | Этажность | Вместимость/ параметры | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Детский сад | 1 | 240 мест | Стр. |
|  | Детский сад по ул.Космонавтов,30а | 1 | 240 мест | Сущ. |
|  | Детский сад №341 | 1 | 280 | Сущ. |
|  | МОУ СОШ №40 | 2 | 924 | Сущ. |
|  | Объект здравоохранения | 6 | 490 50* | Реконстр. |
|  | Аптека | встроен. | 1 объект | Сущ. |
|  | Спортивные залы общего пользования | встроен. | 3769 м² | Сущ. и проект. |
|  | Помещения досуга | встроен. | 538 посетителей | Сущ. и проект. |
|  | Магазины продовольственных и не продовольственных товаров | 1 | 12365,1м.кв. | Сущ. |
|  | Химчистка/прачечная | встроен. | Пункт приема | Сущ. и проект. |
|  | Предприятие бытового обслуживания | встроен. | 24 рабочих мест | Сущ. и проект. |
|  | Банк | встроен. | 4 операционных мест | Сущ. и проект. |

* - изменения внесены по результатам публичных слушаний от 23.01.2017г.

*- номер согласно схеме предложения по застройке территории (том 2, лист 11)

ii. Положение о характеристиках планируемого развития территории.

| Номер по порядку | Использование территории | Площадь, | % |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | га |  |
| 1 | Территории в красных линиях |  | 73 |
|  | в т.ч.: |  |  |
|  | - границы зон застройки многоэтажными многоквартирными жилыми домами 5 этажей и выше | 22,63 | 39 |
|  | - границы зон планируемой жилой застройки | 6,67 6,73* | 12 |
|  | - границы зон планируемого размещения объектов общественного назначения | 5,82 5,81* | 10 |
|  | - границы зон застройки специализированными объектами здравоохранения и социальной защиты | 0,49 0,30* | 1 |
|  | - границы зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения (озелененные территории общего пользования: парки, скверы) | 2,00 | 3 |
|  | - границы зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения (улицы, дороги, проезды) | 0,73 | 1 |
|  | - границы зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения (объекты инженерной инфраструктуры) | 2,83 | 5 |
|  | - границы зон застройки объектов инженерной и транспортной инфраструктур | 0,70 0,84* | 1 |
| 2 | Территории общего пользования | 15,43 | 27 |
|  | - границы зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения (улицы, дороги, проезды) | 11,3 | 20 |
|  | - границы зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения (озелененные территории общего пользования: парки, скверы) | 2,4 | 4 |
|  | - иных территорий | 1,73 | 3 |
| 3 | Территория в условных границах проектирования | 57,3 | 100 |

* - изменения внесены по результатам публичных слушаний от 23.01.2017г.

Общая площадь территории в красных линиях составляет –41,87 га.

Общее количество населения в границах территории на расчетный срок составит  10769 чел.

Нормативная плотность населения для зон Ж3-1, Ж5, согласно местным нормативам градостроительного проектирования городского округа город-герой Волгоград, составляет 160-450 человек на га.

Проектная плотность населения для данной территории составит 257 чел на 1 га.

Таблица 3

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ.

| № на плане | Наименование показателей | Ед.измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территория |  |  |  |
| 1,1 | Площадь проектируемой территории - всего | га | 57,3 | 57,3 |
|  | В том числе территории: |  |  |  |
|  | территорий кварталов в красных линиях | га | 37,1 | 41,87 |
|  | жилых зон, из них | га |  |  |
|  | зон застройки многоэтажными многоквартирными жилыми домами 5 этажей и выше | га | 22,8 | 22,63 |
|  | зон планируемой жилой застройки | га | 8,5 | 6,67 6,73* |
|  | зон планируемого размещения объектов общественного назначения | га | 5,81 | 5,82 5,81* |
|  | зон застройки специализированными объектами здравоохранения и социальной защиты | га | 0,55 | 0,49 0,30* |
|  | границы зон застройки объектов инженерной и транспортной инфраструктур | га | - | 0,70 0,84* |
|  | - границы зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения (озелененные территории общего пользования: парки, скверы) | га | - | 2,00 |
|  | границы зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения (улицы, дороги, проезды) | га | - | 0,73 |
|  | - границы зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения (объекты инженерной инфраструктуры) | га | - | 2,83 |
| 1,2 | Из общей площади проектируемой территории участки гаражей и автостоянок для постоянного хранения индивидуального автотранспорта | га | - | 1,5 |
| 1,3 | Из общей площади проектируемого района территории общего пользования – всего | га | 20,2 | 15,43 |
|  | Из них: |  |  |  |
|  | границы зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения (озелененные территории общего пользования: парки, скверы) | га | - | 2,4 |
|  | границы зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения (улицы, дороги, проезды) | га | - | 11,3 |
|  | прочие территории общего пользования | га | 1,73 | 1,73 |
| 1,4 | Коэффициент застройки: | % | 0,16 | 0,2 |
|  | квартал №1 |  | 0,1 | 0,17 |
|  | квартал №2 |  | 0,17 | 0,21 |
|  | квартал №03_02_164 |  | 0,26 | 0,3 |
| 1,5 | Коэффициент плотности застройки: | % | 0,5 | 0,8 |
|  | квартал №1 |  | 0,46 | 0,9 |
|  | квартал №2 |  | 0,3 | 0,6 |
|  | квартал №03_02_164 |  | 0,9 | 1,1 |
| 1,6 | Из общей территории: |  |  |  |
|  | земли федеральной собственности | га |  |  |
|  | земли субъектов Российской Федерации | га | 20 |  |
|  | земли муниципальной собственности | га | - |  |
|  | земли частной собственности | га | 6,6 |  |
| 2 | Население |  |  |  |
| 2,1 | Численность населения | чел | 6381 | 10769 |
| 2,2 | Плотность населения | чел/га | 171 | 257 |
|  | квартал №1 |  | 235 | 282 |
|  | квартал №2 |  | 403 | 152 |
|  | квартал №03_02_164 |  | 431 | 367 |
| 3 | Жилищный фонд |  |  |  |
| 3,1 | Общая площадь жилых домов | м² | 172285 | 290764,6 |
| 3,2 | Средняя этажность застройки | этаж | 4…9 | 4…24 |
| 3.3. | Количество квартир в существующем жилом фонде | квартир | 3044 | 5301 |
| 3.4. | Существующий сохраняемый жилищный фонд | м² общей площади кв-р | 172285 | 172285 |
| 3.5. | Убыль жилого фонда всего | м² общей площади кв-р/% к сущ-му жилому фонду/% к новому строительству |  |  |
| 3.6. | Новое жилищное строительство, в т.ч.: | тыс.м² общей площади кв-р |  |  |
|  | -многоэтажное |  |  | 118,4796 |
| 4 | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания |  |  |  |
| 4,1 | Детские дошкольные учреждения всего/1000чел | мест | 380 | 641 |
| 4,2 | Общеобразовательные школы всего/1000 чел | мест | 573 | 961 |
| 4,3 | Поликлиники- всего/1000 чел | посещений в смену | 8 | 490 50* |
| 4,4 | Аптеки | объектов | 1 | 1 |
| 4,5 | Предприятия розничной торговли, питания и бытового обслуживания населения всего/ 1000чел | м² | 12365,1 | 12365,1 |
| 4,6 | Учреждения культуры и искусства всего/1000чел. | Объект /м2 |  |  |
| 4,7 | Физкультурно-спортивные сооружения всего/1000чел | Объект /м2 | 2570,0 | 3769,0 |
| 4,8 | Учреждения жилищно-коммунального хозяйства всего всего/1000 чел | объект |  | 1 |
| 4,9 | Организации и учреждения управления, кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи. | Объект/ оп.место | 2 | 4 |
| 5 | Транспортная инфраструктура |  |  |  |
| 5,1 | Протяженность улично-дорожной сети, в т.ч.: | км | 2,3 | 2,7 |
|  | скоростного движения |  | 0,3 | 0,3 |
|  | общегородского значения |  | 0,4 | 0,4 |
|  | районного значения |  |  | 0,4 |
|  | улицы и проезды местного значения |  | 1,6 | 1,6 |
| 5,2 | Протяженность линий общегородского пассажирского транспорта | км | 0,4 | 0,4 |
| 5,3 | Гаражи и стоянки для хранения легковых автомобилей, в т.ч.: |  | 1030 | 3064 |
|  | постоянного хранения | м/мест | 934 | 2489 |
|  | временного хранения |  | 96 | 575 |
| 6 | Инженерное оборудование и благоустройство территории |  |  |  |
| 6,1 | Водоснабжение | м³/сут | 7450 | 9950 |
|  | Вода питьевая | м³/сут | 7450 | 9950 |
| 6,2 | Канализация | м³/сут | 7450 | 9950 |
| 6,3 | Теплоснабжение – всего, в т.ч.: | МВт | 10 | 14 |
|  | На отопление | МВт | 65 | 9 |
|  | На вентиляцию | МВт | 0,5 | 1 |
|  | На горячее водоснабжение | МВт | 3 | 4 |
| 6,4 | Газоснабжение | м³/час | 110 | 145 |
| 6,5 | Электроснабжение - всего, в т.ч.: | кВт/час | 7300 | 9750 |
|  | 1 категории | кВт/час | 500 | 500 |
|  | 2 категории | кВт/час | 4450 | 5950 |
|  | 3 категории | кВт/час | 2850 | 3800 |
| 6,6 | Телефонизация | номеров | 2000 | 3000 |
| 7 | Радиофикация | точек | 2000 | 3000 |
| 7,1 | Озеленение санитарно защитных зон | - | - | - |
| 7,2 | Уровень загрязнения атмосферного воздуха | % ПДК | - |  |
| 7,3 | Уровень шумового воздействия | дБ | 70 | 70 |

* - изменения внесены по результатам публичных слушаний от 23.01.2017г.

iii. Положения о характеристиках развития систем социального и транспортного обслуживания, а также инженернотехнического обеспечения, необходимых для развития территории.

УЛИЧНО-ДОРОЖНАЯ СЕТЬ И

ОРГАНИЗАЦИЯ ХРАНЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ТРАНСПОРТА.

В соответствии с комплексной транспортной схемой г. Волгограда проектом предлагается:

- 3-я Продольная Магистраль	сохраняется как магистральная дорога скоростного движения

- пр.Дорожников	предусмотреть в параметрах магистральной улицы общегородского значения непрерывного движения

- ул. Космонавтов	предусмотреть в параметрах магистральной улицы районного значения

- Ул. Шекснинская	сохраняется как улица местного значения

- Ул. Камышовая	предусмотреть в параметрах улицы местного значения

- сформировать внутриквартальную сеть проездов для обслуживания жилой и общественной застройки

Согласно транспортной схеме Генерального плана и схеме организации улично-дорожной сети на территории Дзержинского Волгограда - в проекте  предусмотрено:

- Расширение пр.Дорожников до нормативных показателей;

- размещение ул. Космонавтов;

В проекте размещены остановки общественного транспорта, сформирована тротуарная сеть. В необходимых местах предусмотрены парковки.

6. Инженерная  инфраструктура

Раздел выполнен с учетом данных предоставленных МКУ «Волгоградский инженерный центр» (исх.№253 от 18.02.2016г.) о наличии инженерной инфраструктуры для разработки документации по планировке территории.

Требуется проведение обследования для получения предварительной оценки санитарно-эпидемиологического состояния почв территории проектируемого строительства с использованием стандартного перечня показателей с учетом современного и перспективного использования территории в соответствии с п. 4.5 СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно- эпидемиологические требования к качеству почвы». Согласно п. 4.6 на стадии выбора земельного участка и разработки проектной документации обследование территории проводится по стандартной схеме по химическим, микробиологическим, паразитологическим показателям.

ВОДОСНАБЖЕНИЕ

Существующие объекты жилой и общественной застройки обеспечены водоснабжением в полном объеме.

Подключение возможно к водоводу проходящему по ул. 51-й Гвардейской Ø500мм и по проезду Дорожников Ø500мм.

Требуется прокладка новых внутриквартальных сетей с нагрузкой, рассчитанной для новой застройки. Водоснабжение проектируемой жилой застройки предлагается от водопроводов Ø200мм с подключением от существующих водоводов по ул. Восточно-Казахстанская Ø700мм, ул. Шекснинская Ø500мм, 3-я Продольная магистраль Ø300мм, проезд Дорожников Ø300мм.

Для водоснабжения проектируемого парка предполагается прокладка поливочного водопровода Ø50мм с подключением от водопровода Ø300мм по проезду Дорожников.

Для сбора полного пакета технической документации при определении точек подключения к действующим сетям следует получить технические условия на подключение к сетям ООО «Концессии водоснабжения».

БЫТОВАЯ  КАНАЛИЗАЦИЯ

Существующие объекты жилой и общественной застройки обеспечены сетями бытовой канализации в полном объеме

Возможно подключение к существующему коллектору Ø600мм по проезду Дорожников и к существующему коллектору Ø500мм по ул.Шекснинская.

С учетом нового строительства, требуется прокладка новых внутриквартальных сетей с нагрузкой, рассчитанной для новой застройки. Для многоэтажной жилой застройки предполагается прокладка новых канализационных коллекторов Ø200мм. Подключение проектируемых канализационных коллекторов предполагается к существующим коллекторам  по ул. Космонавтов Ø500, по ул. Шекснинская Ø250, по проезду Дорожников Ø800.

Для сбора полного пакета технической документации при определении точек подключения к действующим сетям следует получить технические условия на подключение к сетям ООО «Концессии водоснабжения».

ЛИВНЕВАЯ  КАНАЛИЗАЦИЯ

Предполагается прокладка участков сетей ливневой канализации по ул. Космонавтов Ø800. В местах строительства открытых парковок предполагается прокладка коллекторов ливневой канализации с устройством дождеприемных лотков, далее стоки через проектируемые локальные очистные сооружения направляются в существующие коллекторы ливневой канализации по ул. Космонавтов и Шекснинская Ø1500,  3-я продольная магистраль Ø400.

Предполагается прокладка участков дренажа, в частности вдоль проектируемого сквера (в нижней части) на месте Вишневой балки.

Для сбора полного пакета технической документации при определении точек подключения к действующим сетям следует получить технические условия на подключение к сетям ООО «Концессии водоснабжения».

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ

Существующие объекты жилой и общественной застройки обеспечены необходимыми мощностями тепловой энергии.

Теплоснабжение существующей застройки осуществляется от существующей котельной ЖБИ-1 (ул. 51-й Гвардейской 1а) и от котельной 135-1 по ул.Восточно-Казахстанской.

Теплоснабжение проектируемой жилой застройки предполагается от индивидуальных крышных котельных с подключением к газопроводу среднего давления с установкой ГРПШ.

Параметры теплоносителя принимаются 150-70С.

При проектировании теплотрасс рекомендуется применять без канальную прокладку трубопроводов.

Для сбора полного пакета технической документации при определении точек подключения к действующим сетям следует получить технические условия на подключение от ресурсоснабжающей организации МУП «Волгоградское коммунальное хозяйство».

ГАЗОСНАБЖЕНИЕ

Существующие объекты жилой и общественной застройки обеспечены необходимыми мощностями по газоснабжению от существующих газораспределительных сетей. Газоснабжение территории осуществляется газопроводами среднего давления,  идущим по ул. Шекснинская и 3-я Продольная Магистраль.

Газоснабжение проектируемой жилой застройки (для газоснабжения котельных) предполагается от существующих газопроводов среднего давления проходящим по улицам 51-й Гвардейской и Восточно-Казахстанской.

Для газоснабжения индивидуальных крышных котельных предполагается установка ГРПШ возле каждого объекта.

Для сбора полного пакета технической документации при определении точек подключения к действующим сетям следует получить технические условия на подключение от ресурсоснабжающей организации.

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

Существующие объекты жилой и общественной застройки обеспечены необходимыми мощностями электрической энергии.

Источником электроснабжения существующей застройки является ПС 110/10кВ «Олимпийская» и ПС 110/10кВ «Фестивальная».

Электроснабжение существующей застройки осуществляется от существующих сетей, идущих от ТП №2253, №2257, №5279, №2566

Электроснабжение проектируемой застройки предполагается от существующих трансформаторных подстанций кабельными и воздушными линиями 0,4кВ.

В местах нового строительства предполагается вынос и перекладка существующих сетей.

При решении вопросов технологического присоединения энергопринимающих устройств МУПП «Волгоградские межрайонные электрические сети» и филиал ОАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго» руководствуется «Правилами технологического присоединения устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а так же объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», утвержденных постановлением РФ от 27.12.2004г №861.

Для сбора полного пакета технической документации при определении точек подключения к действующим сетям следует получить технические условия на подключение от ресурсоснабжающей организации.

ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ  И  РАДИОФИКАЦИЯ

Телефонизация. Проектируемая телефонная сеть застраиваемой территории предполагает организацию следующих видов связи: - телефонная сеть; - телемеханические сигналы (телеуправление, телеконтроль и телеизмерения); - передача данных и различных сведений от ЭВМ и других источников.

Телефонная сеть планируемой территории предусматривается по шкафной системе с использованием элементов прямого питания. Шкафы устанавливаются к торцам здания или располагаются в общественных зданиях. Устанавливаемые шкафы включаются в распределительную сеть формируемую АТС Советского района г. Волгограда.

Телефонную сеть предусматривается запроектировать кабелем ТПП, проложенным в асбоцементной трубе в земле, в соответствии с т.п. А5-92, с установкой телефонных ж/б колодцев малого типа.

Общее количество абонентских номеров на расчетный срок составляет около 3000 точек.

Телефонизация проектируемой застройки предполагается от существующей АТС-35, по ул.Землячки, 19.

Для сбора полного пакета технической документации при определении точек подключения, необходимо получить технические условия на подключение от ресурсоснабжающей организации.

Радиофикация. Проектируемая сеть проводного вещания застраиваемой территории формируется с учетом использованием существующих распределительных линий системы проводного вещания. Сети проводного вещания застраиваемой территории создаются в однозвенном и двухзвенном вариантах. При двухзвенном варианте абонентские понижающие трансформаторы устанавливаются в служебных помещениях общественных зданий и на чердаках.

Распределительные фидерные линии проектируемой сети проводного вещания выполняются воздушными линиями и имеют стоечную конструкцию. Точка подключения - существующая радиотрубостойка в соответствии с ТУ. Абонентские линии при этом представляют собой внутридомовую проводку. Абонентские трансформаторы устанавливаются на стойках на крышах домов или чердаках. Фидерные воздушные линии выполняются биметаллическими проводами типа БСА-КПЛ.

Радиофикация проектируемой застройки предполагается с подключением от существующих фидерных линий, идущих вдоль улиц Восточно-Казахстанская и Шекснинская.

Для сбора полного пакета технической документации при определении точек подключения, необходимо получить технические условия на подключение от ресурсоснабжающей организации.

НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ.

Наружное освещение существующей застройки и проездов, осуществляется от существующих трансформаторных подстанций. Территория квартала обеспечена сетями наружного освещения в полном объеме.

В местах строительства новых объектов предполагается вынос и перекладка сетей.

Щиты управления наружным освещением улиц устанавливаются по месту. Общее питание запроектировано от существующих трансформаторных подстанций. Для дистанционного управления сетями наружного освещения, необходимо предусмотреть управление по каналу GSМ с целью включения щитовой из диспетчерской. Учет электрической энергии выполнить на базе АКС УЭ. Наружное освещение выполнить на ж/б опорах или торшерах (h≥8 м) светильниками ЖКУ с лампами ДНаТ.

Разводку сетей электрического освещения выполнить воздушной (проводом СИП) или кабельной в соответствии с т.п. А5-92.

Разводка электрических сетей освещения автостоянок предусмотреть кабелем ВВГ проложенном в земле в соответствии с ТП А5-95 или по стенам здания на высоте более 2,5 м. Светильники автостоянок принять декоративные.