Памятка о соблюдении прав

жителям волгог

За нарушения требований пожарной безопасности

предусмотрена административная ответственность по ст. 20.4 КоАП РФ

- на граждан от 2 тыс. до 5 тыс. рублей

- на должностных лиц от 6 тыс. до 50 тыс. рублей

ил пожарной безопасности

радА

В ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- эксплуатировать печи без противопожарных разделок (отступок) от горючих конструкций, предтопочных листов, размером не менее 0,5 х 0,7 метра, а также при наличии прогаров;

- оставлять без присмотра топящиеся печи;

- располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе;

- применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие легковоспламеняющиеся и горючие жидкости;

- топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные для этих видов топлива;

- перекаливать печи;

- использовать вентиляционные и газовые каналы в качестве дымоходов;

чтобы предотвратить пожар:

- обучите детей обращаться с огнем, а взрослых членов семьи простейшим способам тушения пожара;

- приобретите бытовой огнетушитель и храните его в доступном месте;

- никогда не курите в постели; не допускайте игру детей со спичками и другими пожароопасными предметами;

- не оставляйте без присмотра электробытовые приборы, а также открытые источники огня (газовые плиты, печи, камины и т.д.);

- при уходе из дома отключайте электроприборы, перекрывайте газовые краны, закрывайте окна;

- не разогревайте лаки и краски на газовой плите и не сушите белье над газовой плитой;

- исключите сушку белья над открытыми источниками огня (газовые плиты, печи, камины и т.д.);

- при обращении с фейерверками, хлопушками и свечами будьте предельно осторожными;

- избегайте захламления путей возможной эвакуации;

- в одну розетку не вставляйте более двух вилок.