## 1
Приложение № 1 к извещению
Сведения по земельному участку с кадастровым номером 34:34:010034:9
О максимально и (или) минимально допустимых параметрах разрешенного строительства объекта капитального строительства.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений. |  |  | В соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа город – герой Волгоград, утвержденными решением Волгоградской городской Думы от 21.12.2018 № 5/115 (далее - Правила землепользования), указанный земельный участок расположен в производственной зоне объектов IV и V класса опасности (П2). Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства: 1) минимальная площадь земельных участков не подлежит установлению; 2) максимальная площадь земельного участка не подлежит установлению; 3) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков не подлежат установлению; 4) предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежит установлению; 5) предельное количество этажей зданий, строений, сооружений не подлежит установлению; 6) максимальный класс опасности (в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами) объектов капитального строительства, размещаемых на земельных участках, - IV; 7) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, - 3 м, в случаях совмещения границ земельных участков с красными линиями, а также при блокированной застройке на сопряженных земельных участках - 0 м, для земельных участков, соответствующих виду разрешенного использования "предоставление коммунальных услуг" - 0 м; 8) максимальные выступы за красную линию частей зданий, строений, сооружений: - балконов, эркеров, козырьков не допускаются более 2 м и ниже 3,5 м от уровня земли; - ступеней и приямков допускаются не более чем на 2 м по согласованию с органом, уполномоченным в сфере градостроительства Волгограда; 9) минимальная доля озеленения земельного участка - 15%; 10) минимальное количество машино-мест для хранения индивидуального автотранспорта на земельном участке определяется в соответствии с действующими местными нормативами градостроительного проектирования городского округа город-герой Волгоград; 11) минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта на земельном участке не устанавливается; 12) минимальное количество мест на погрузочно-разгрузочных площадках на земельном участке не устанавливается. 13) максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, - 60%.
Предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, сооружений.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка.
Прочие предельные параметры разрешенного строительства.
О технических условиях подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, предусматривающих предельную свободную мощность существующих сетей, максимальную нагрузку и сроки подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, о сроке действия технических условий, о плате за подключение (технологическое присоединение) на дату опубликования Извещения.
Максимальная нагрузка в возможных точках подключения | Предельная свободная мощность существующих сетей | Сроки подключения объекта капитального строительства | Срок действия технических условий | Информация о плате за подключение объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения
1. Водоснабжение
0,401 м3/ч Точка хозяйственно-питьевые нужды (с учетом полива), возможная точка подключения к сетям водоснабжения: от водопровода по ул. Северокавказская | 0,1 м3/ч | не позднее 18 месяцев с даты заключения договора о подключении к централизованным системам холодного водоснабжения и (или) водоотведения, при условии готовности сетей заказчика строительства | не менее 3 лет со дня выдачи тех. условий - 09.06.2020. | Ставки за подключаемые нагрузки водопроводной и/или канализационной сети тарифа, утвержденного Приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 20.12.2019 № 44/66 "Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение ) к централизованной системе холодного водоснабжения (питьевая вода) и водоотведения ООО "Концессии водоснабжения" на 2020 год", действует с 01.01.2020 по 31.12.2020 4,622 тыс. руб/куб. м. в сутки (без НДС)
2. Водоотведение
0,401 м3/ч Точка хозяйственно-бытовые стоки, возможная точка подключения к сетям водоотведения: в канализационный коллектор, на пересечении ул. Северокавказская и ул. им. Низами | 0,1 м3/ч | не позднее 18 месяцев с даты заключения договора о подключении к централизованным системам холодного водоснабжения и (или) водоотведения, при условии готовности сетей заказчика строительства | не менее 3 лет со дня выдачи тех. условий - 09.06.2020. | Ставки за подключаемые нагрузки водопроводной и/или канализационной сети тарифа, утвержденного Приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 20.12.2019 № 44/66 "Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение ) к централизованной системе холодного водоснабжения (питьевая вода) и водоотведения ООО "Концессии водоснабжения" на 2020 год", действует с 01.01.2020 по 31.12.2020 6,415 тыс. руб./куб. м в сутки (без НДС)
3.Теплоснабжение
В ходе мероприятий по определению технической возможности подключения Объекта к сетям теплоснабжения установлено, что техническая возможность подключения отсутствует, в связи с отсутствием резерва мощности источника тепловой энергии.
Информация о возможности подключения (технологического присоединения ) объектов капитального строительства к сетям электроснабжения
Ближайшим питающим центром ПАО "Россети Юг" с наличием резерва мощности по отношению к земельному участку является ПС 110/10/6 кВ Рынок. Согласно актуальной информации по резерву мощности на питающих центрах филиала ПАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго", размещенной на официальном сайте (https://volgogradenergo.rosseti- yug.ru/tekhnologicheskoe-prisoedinenie/obshchava-propusknava-sposobnost-el- seti/) по состоянию на 30.03.2020 фактический резерв мощности на ПС 110/10/6 кВ Рынок составляет 34,07 МВт. По информации АО "ВМЭС" технологическое присоединение объектов капитального строительства к сетям электроснабжения возможно: Питающий центр ТП-979, установленная мощность 0,8 МВА, предельная свободная мощность существующих сетей 0,4 МВА, расстояние до ТП 60 м до ВЛ-04. Расчет платы за технологическое присоединение объектов осуществляется на основании приказа комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 24.12.2019 № 45/1 "Об установлении стандартизированных тарифных ставок и ставок за единицу максимальной мощности для определения размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций Волгоградской области на 2020 год".
Информация о возможности подключения (технологического присоединения ) объектов капитального строительства к сетям газоснабжения
Свободная мощность сети газораспределения от ГРС-7 составляет 146,8 тыс. м3/час. (по состоянию на 18.06.2020). Возможно подключение с максимальной нагрузкой (часовым расходом газа) 32,4 куб. метров в час. Срок подключения (технологического присоединения) к сетям газораспределения объекта капитального строительства 548 дней с даты заключения договора о подключении (технологическом присоединении) объектов капитального строительства к сети газораспределения. Срок действия настоящих технических условий составляет 70 рабочих дней с 18.06.2020
Об ограничениях и обременениях
В соответствии с топографической подосновой М 1:500 в границах земельного участка имеются: - откосы грунта; - зеленые насаждения; - охранные зоны объектов электросетевого хозяйства свыше 1 кВ; - зоны, ограниченные в использовании с учетом минимально допустимых расстояний от инженерных коммуникаций до зданий и сооружений в соответствии со сводом правил 42.13330.2016 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений". Особые условия использования земельных участков, расположенных в пределах охранных зон объектов электросетевого хозяйства, обеспечивающие безопасное функционирование и эксплуатацию указанных объектов регламентируются Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 № 160. Обеспечить беспрепятственный доступ на земельный участок организациям, эксплуатирующим инженерные сети для ремонтных работ. В соответствии с картой зон с особыми условиями использования территорий Правил землепользования и застройки земельный участок расположен в границах зон: - зона санитарной охраны третьего пояса водозаборного сооружения и площадки ВОС цеха группы "Центральных ВОС" ВОС Краснооктябрьского района г. Волгограда; - зона санитарной охраны третьего пояса водозаборного сооружения и площадки ВОС цеха группы "Центральных ВОС" участка ВОС "М. Горького" Советского района г. Волгограда; - зона санитарной охраны третьего пояса водозаборного сооружения и площадки ВОС цеха группы "Южных ВОС" Кировского района г. Волгограда - часть 1. Требуется соблюдение режима охраны источников водоснабжения. На расстоянии 78 м от северной границы и на расстоянии 75 м от восточной границы земельного участка расположена жилая застройка. Согласно информационной базе пространственных данных земельный участок располагается на расстоянии менее 20 м от земельного участка с кадастровым № 34:34:010013:1 занимаемого железной дорогой. Возможно размещение объекта не выше IV класса опасности. С целью определения возможности размещения планируемого объекта недвижимости необходим предварительный расчет уровня возможного негативного воздействия вредных химических примесей в атмосферный воздух и физического воздействия. Необходимо соблюдение требований СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно - защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов". На земельном участке произрастают зеленые насаждения. Предусмотрена обязанность арендатора по обеспечению сноса и (или) пересадки зеленых насаждений, выплате компенсационной стоимости в порядке, установленном постановлением администрации Волгограда от 24.09.2014 № 1231 "Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги "Выдача порубочных билетов и (или) разрешений на пересадку зеленых насаждений на территории района Волгограда". Снос и (или) пересадка зеленых насаждений, выполненные без получения порубочного билета и (или) разрешения на пересадку зеленых насаждений либо с нарушением их условий, являются незаконными.
Иные сведения, подлежащие включению в извещение о проведении аукциона
В соответствии со ст. 36 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" земляные, строительные, хозяйственные и иные работы должны быть немедленно приостановлены исполнителем работ в случае обнаружения объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия. Исполнитель работ в течение трех дней со дня их обнаружения обязан направить заявление в письменной форме об указанных объектах в комитет государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области.