|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|

|  |  |
| --- | --- |
|  | **ПАМЯТКА****О СОБЛЮДЕНИИ МЕР ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В САДОВЫХ ДОМАХ И НА ДАЧНЫХ УЧАСТКАХ** |

 Ежегодно в период пожароопасного сезона каждый человек ждет с большой радостью и надеждой, планирует проведение отдыха на природе, а также работу на своих приусадебных участках и дачах. Не допускайте небрежное отношение к соблюдению правил пожарной безопасности:* своевременно **ОЧИЩАЙТЕ** территорию своих садоводческих участков от горючих отходов, мусора, тары, сухой травы, опавших листьев и т.п.;
* **НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ** на открытых площадках и во дворах емкости с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, горючими газами. **НЕ ХРАНИТЕ**  их в садовых домиках;
* газовые баллоны для бытовых газовых приборов **РАСПОЛАГАЙТЕ** вне зданий в пристройках из негорючих материалов у глухого простенка стены, не ближе 5 метров от входа;
* **ВОЗДЕРЖИТЕСЬ** от сжигания мусора, сухой травы и разведения костров на территориях, прилегающих к садовым домам постройкам, особенно в период пожароопасного сезона. **НЕ ВЫБРАСЫВАЙТЕ** не затушенный уголь и золу вблизи строений;
* **НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ** без присмотра включенными в сеть электронагревательные и другие бытовые приборы. **БУДЬТЕ** осторожны с бытовым газом;
* **НЕ ПОЛЬЗУЙТЕСЬ** самодельными электрическими приборами. **НЕ ДОПУСКАЙТЕ** эксплуатацию ветхой электропроводки, неисправных розеток и выключателей;
* **НЕ НАКРЫВАЙТЕ** светильники и лампы бумагой, тканью и другими горючими материалами. **НЕ ДОПУСКАЙТЕ** перекаливания печей. **НЕ ПРИМЕНЯЙТЕ** для розжига печей бензин, керосин и другие горючие жидкости;
* **НЕ СУШИТЕ** на печах или возле них дрова и одежду;
* **НЕ КУРИТЕ** и **НЕ ПОЛЬЗУЙТЕСЬ** открытым огнем в сараях и на чердаках, а также в других местах, где хранятся горючие материалы;
* на случай пожара или загорания **ИМЕЙТЕ** в удобном и доступном месте первичные средства пожаротушения: бочку с водой, ведро или огнетушитель.

**ПОЖАР ЛЕГЧЕ ПРЕДУПРЕДИТЬ, ЧЕМ ПОТУШИТЬ!****ПРИ ПОЖАРЕ ЗВОНИТЕ «01»****ПО ТЕЛЕФОНУ СОТОВОЙ СВЯЗИ «101»** |